## Sheet1
OEC | Codigo de Acreditacion | Fecha | Año | CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO | ACEPTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN | FECHA DE RESPUESTA
Chemical Laboratory SAS | 20-LAB-005 | 2024-01-26 | 2024 | L16 | C4 | Determinación de temperatura | Térmica | Agua tratada | 0 °C a 100 °C | SM 2550 B, 23rd Edition 2017 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | NO | NA
ACEITES MANUELITA S.A. | 11-LAB-28 | 2023-12-28 | 2023 | L16 | C20 | Determinación de Color en glicerina | Comparación visual | Glicerina | < al estándar de color > al estándar de color (Estándar de color: solución de cloruro férrico 0,8 % v/v) | USP – NF 2023 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | 2024-02-12
ACEITES MANUELITA S.A. | 11-LAB-28 | 2023-12-28 | 2023 | L16 | C20 | Determinación de Cloruros y sulfatos en glicerina | Comparación visual | Glicerina | Cloruros: < 0.001 % v/v > 0.001% v/v (estándar de HCl 0.020 N) Sulfatos: < 0.002 % v/v > 0.002 % v/v (estándar de H2SO4 0.020 N) | USP – NF 2023 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | 2024-02-12
Gema Distribución y Servicios S.A.S. | 15-LAB-045 | 2023-12-06 | 2023 | L19 | C11 | Expansión Volumétrica | Camisa de agua | Cilindros para gas natural comprimido tipo Jumbo (GNC) | 0,1 cm3 a 15 000 cm3 | NTC 5171:2013-03-20 NUMERAL 5 NTC 2699:2009-11-20 ANEXO E.3 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | SI | 2024-02-12
Gema Distribución y Servicios S.A.S. | 15-LAB-045 | 2023-12-06 | 2023 | L19 | C11 | Expansión Volumétrica | Camisa de agua | Cilindros de aluminio de alta presión para gases comprimidos. Cilindros de acero para gases comprimidos. Cilindros de gas de acero sin costura. | 0,1 cm3 a 1 000 cm3 | NTC 5171:2013-03-20 NUMERAL 5 NTC 2699:2009-11-20 ANEXO E.4 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | SI | 2024-02-12
Gema Distribución y Servicios S.A.S. | 15-LAB-045 | 2023-12-06 | 2023 | L19 | C11 | Expansión Volumétrica | Camisa de agua | Cilindros para gas natural comprimido (GNC) | 0,1 cm3 a 1 000 cm3 | NTC 5171:2013-03-20 NUMERAL 5 NTC 2699:2009-11-20 ANEXO E.3 NTC 4828:2001-10-31 NUMERAL 7.4.10.3 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | SI | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Corte directo de suelos en condición consolidada drenada | Mecánica | Suelos | 14 kPa a 4300 kPa | INV E-154:2013 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | NO | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Compresión simple con medición de módulo de elasticidad y relación de Poisson | Mecánica | Rocas | Esfuerzo de Compresión: 2 MPa a 223 MPa Módulo de Elasticidad: 250 MPa a 84 100 MPa Poisson: < 0.5 | ASTM D 7012-14Ɛ1 Método D | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | NO | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Consolidación unidimensional de los suelos | Mecánica | Suelos | 9 kPa a 1050 kPa | INV E-151:2013 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | NO | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Módulo Resiliente de suelos y agregados | Mecánica | Suelos | 20 MPa a 1136 Mpa | INV E-156:2013 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Compresión Triaxial sobre suelos cohesivos en condición consolidado no drenado. | Mecánica | Suelos | 18 kPa a 12 874 kPa | INV E-153:2013 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Triaxial bajo condiciones consolidado y drenado en suelos | Mecánica | Suelos | 97 kPa a 4663 kPa | ASTM D 7181-20 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Determinación del módulo y las propiedades de amortiguamiento de los suelos usando el Triaxial Cíclico | Mecánica | Suelos | 2270 kPa a 337 770 kPa | ASTM D 3999/3999M-11Ɛ1 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Determinación de la resistencia a la compresión de muestras de núcleos de roca intacta bajo diferentes estados de esfuerzo | Mecánica | Rocas | 1,5 MPa a 223 Mpa | ASTM D7012-14Ɛ1 (Método C) | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | NO | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Determinación de la expansión libre o colapso de un suelo en consolidómetro | Mecánica | Suelos | 0,1 % a 30 % 0,1 mm/100 mm a 30 mm/100 mm | ASTM D4546-21 (Métodos A y B) | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-02-12
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. | 16-LAB-026 | 2023-12-04 | 2023 | L24 | C58 | Determinación de la expansión controlada o colapso de un suelo en consolidómetro | Mecánica | Suelos | 1 kPa a 500 kPa | ASTM D4546-21 (Métodos A y B) | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-02-12
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 11-LAB-042 | 2023-12-01 | 2023 | L03 | C81 | Evaluación biológica de dispositivos médicos parte 5: ensayo para Citotoxicidad in vitro | Espectrofotometría MTT | Polímeros, métales, cerámicos y nanomateriales | (1,4 de densidad optica a 0,055 de densidad optica) a 595 nm Donde: 1,4 corresponde a 100% de viabilidad celular (no citotóxico) 0,055 corresponde a 0% de viabilidad celular citotóxico) | ISO 10993-5: 2009 ISO 10993-12: 2021 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | SI | 2024-03-01
LEPTON S.A.S. | 19-LAB-001 | 2023-11-27 | 2023 | L16 | C7 | Determinación de Oxido de Etileno | Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (HS-GC-FID) | Hierbas aromáticas, especias, aderezos y condimentos; y mezclas para sopas y caldos | 1,3 mg/kg a 18,8 mg/kg | LAB-ME-043 "Determinación de óxido de etileno" V02 2020-02-10 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 12. Ensayos de muestras ciegas | NO | NA
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Procedimiento de visualización de flujo | Física | Campanas de extracción de gases | Presencia/Ausencia | ANSI/ASHRAE STANDARD 110-2016, Methods Of Testing Performance Of Laboratory Fume Hoods. April 1, 2016. Numeral 7 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de patrones de flujo de aire | Física | Cabinas de seguridad biológica clase II | Presencia/Ausencia | NSF/ANSI 49 -2020, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification. september 1, 2020. Numeral N-5.4 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo para la prueba de escaneo de fugas del sistema de filtro instalado con un fotómetro de aerosol | Fotometría | Filtros en salas limpias y zonas limpias | 0 µg/L a 100 µg/L | ISO 14644-3:2019. Cleanrooms and associated controlled environments — Part 3: Test methods. Second edition 2019-08, corrected version 2020-06. Numeral B.7.2 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de velocidad de la medición frontal de aire | Térmica | Campanas de extracción de gases | 0 m/s a 40 m/s | ANSI/ASHRAE STANDARD 110-2016 MMethods Of Testing Performance Of Laboratory Fume Hoods. April 1, 2016. Numeral 6. | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de velocidad de aire descendente | Térmica | Cabinas de seguridad biológica clase II | 0 m/s a 40 m/s | NSF/ANSI 49 -2020, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification. september 1, 2020. Numeral N-5.2 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de velocidad de aire de entrada | Térmica | Cabinas de seguridad biológica clase II | 0 m/s a 40 m/s | NSF/ANSI 49 -2020, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification. september 1, 2020. Numerales: N-5.3.3.3.1, N-5.3.3.3.2 y N- 5.3.3.3.3 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de velocidad de aire | Térmica | Cabinas de flujo unidireccional | 0 m/s a 40 m/s | IEST-RP-CC002.4, Unidirectional-flow, clean-air devices. second printing, june 2018 Numeral 6.1.1 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de temperatura | Térmica | Salas limpias y zonas limpias | 10 °C a 40 °C | Procedimiento para el ensayo de temperatura y humedad en salas limpias y zonas limpias P MC ETH V. 01 Fecha: 2022-04-07 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de presión diferencial del filtro HEPA/ULPA | física | Cabinas de flujo unidireccional y Cabinas de seguridad biológica clase II | -1000 Pa a 3400 Pa | IEST-RP-CC002.4, Unidirectional-flow, clean-air devices. second printing, june 2018 Numeral 6.2.1 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de presión diferencial de aire | Presión | Salas limpias y zonas limpias | -1000 Pa a 3400 Pa | ISO 14644-3:2019. Cleanrooms and associated controlled environments — Part 3: Test methods. Second edition 2019-08, corrected version 2020-06. Numeral B.1 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de nivel de ruido | Frecuencia | Cabinas de flujo unidireccional | 30 dB a 130 dB | IEST-RP-CC002.4, Unidirectional-flow, clean-air devices. second printing, june 2018. Numeral 6.2.3 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de nivel de ruido | Frecuencia | Cabinas de seguridad biológica clase II | 30 dB a 130 dB | NSF/ANSI 49 -2020, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification. september 1, 2020. Numeral N-5.11 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de nivel de iluminación | Fotometría | Cabinas de flujo unidireccional, Cabinas de seguridad biológica clase II | 85 lx a 3000 lx | IEST-RP-CC002.4, Unidirectional-flow, clean-air devices. second printing, june 2018. Numeral 6.2.2 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de humedad Relativa | Capacitivo | Salas limpias y zonas limpias | 20 %hr a 80 %hr | Procedimiento para el ensayo de temperatura y humedad en salas limpias y zonas limpias P MC ETH V. 01 Fecha: 2022-04-07 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de recuento de partículas en el aire | Dispersión de luz de aire | Cabinas de flujo unidireccional, Cabinas de seguridad biológica clase II. | Tamaño de partículas de 0,3 µm; 0,5 µm; 1,0 µm; 3 µm; 5,0 µm; 10,0 µm | IEST-RP-CC002.4, Unidirectional-flow, clean-air devices. second printing, june 2018. Numeral 6.1.4 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de referencia para la clasificación de limpieza del aire por concentración de partículas | Dispersión de luz de aire | Salas limpias y zonas limpias. | Tamaño de partículas de 0,3 µm; 0,5 µm; 1,0 µm; 3 µm; 5,0 µm; 10,0 µm | NTC-ISO 14644-1. Salas limpias y ambientes controlados asociados. parte 1: clasificación de limpieza de aire por concentración de partículas. 2016-12- 07. | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de recuperación | Dispersión de luz de aire | Salas limpias y zonas limpias | Tamaño de partículas de 0,3 µm; 0,5 µm; 1,0 µm; 3 µm; 5,0 µm; 10,0 µm | ISO 14644-3. Cleanrooms and associated controlled environments — Part 3: Test methods. Second edition 2019-08, corrected version 2020-06. Numeral B.4 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de flujo de aire | Presión | Salas limpias y zonas limpias | 50 m³/h a 1500 m³/h | ISO 14644-3. Cleanrooms and associated controlled environments — Part 3: Test methods. Second edition 2019-08, corrected version 2020-06. Numeral B.2.3.2 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
METROCARIBE S.A. | 21-LAB-022 | 2023-11-29 | 2023 | L19 | C53 | Ensayo de fugas filtros HEPA / ULPA | Fotometría | Filtros HEPA/ULPA en cabinas de seguridad bilógica clase II, Cabinas de flujo unidireccional | 0 µg/L a 100 µg/L | NSF/ANSI 49 -2020, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification. september 1, 2020. Numeral N-5.5.3 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | SI | 2024-01-22
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN SEDE CENTRO DE LABORATORIOS ÁREA DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS | 12-LAB-011 | 2023-11-27 | 2023 | L09 | C58 | Método de Ensayo Estándar de Reacción Potencial Alcalina de Agregados (Método de Barras de Mortero) | Dimensional | Agregados | 0,02 % a 0,7 % (0,02 mm/100 mm a 0,7 mm/100 mm) | ASTM C1260 – 22 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 12. Ensayos de muestras ciegas | SI | NA
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN SEDE CENTRO DE LABORATORIOS ÁREA DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS | 12-LAB-011 | 2023-11-27 | 2023 | L09 | C58 | Método de Ensayo Estándar para Determinar la Reacción Potencial de Álcalis - silice de las combinaciones de materiales cementosos y agregados (Método Acelerado de Barras de Mortero) | Dimensional | Agregados | 0,02 % a 0,7 % (0,02 mm/100 mm a 0,7 mm/100 mm) | ASTM C1567 – 22 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 12. Ensayos de muestras ciegas | SI | NA
CAFEXPORT S.A.R.L, SUCURSAL COLOMBIA | - | 2023-11-03 | 2023 | L 20 | C7 | Cuantificación de defectos | Análisis visual | Café verde | No aplica | GTL-P-06 V.03 Cuantificación de defectos en café verde por el método propio GTL-P-06 V.03 | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | SI | NA
CAFEXPORT S.A.R.L, SUCURSAL COLOMBIA | - | 2023-11-03 | 2023 | L16 | C7 | Determinación de humedad rápida por capacitancia eléctrica | Capacitancia eléctrica | Café verde | 9.13 g/100 g de café verde a 12.83 g/100 g de café verde (9.13% a 12.83%) | GTL-P-08 V.04 Determinación de humedad rápida por capacitancia eléctrica a través el método propio GTL-P-08 V.04 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 3. Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición | SI | NA
CAFEXPORT S.A.R.L, SUCURSAL COLOMBIA | - | 2023-11-03 | 2023 | L 20 | C 7 | Evaluación sensorial de Coffea Arabica en café verde | Análisis organoléptico | Café verde | 0 a 5, con escala 0,5 puntos | GTL-P-07 V.03 Evaluación sensorial de Coffea Arabica en café verde para por el método propio GTL-P-07 V.03. | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 3. Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | NO | NA
CAFEXPORT S.A.R.L, SUCURSAL COLOMBIA | - | 2023-11-03 | 2023 | L16 | C7 | Determinación de densidad real por desplazamiento de gas Helio. | Picnometría | Café verde | 1,200 g/mL - 1,400 g/mL | GTL-P-17 V.01 Determinación de densidad real a través del método propio GTL-P-17 V.01 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | SI | NA
CAFEXPORT S.A.R.L, SUCURSAL COLOMBIA | - | 2023-11-03 | 2023 | L16 | C7 | Determinación de humedad por pérdida de masa a 105 °C | Gravimetría | Café verde | No aplica | GTL-P-16 V.01 Determinación de humedad por el método propio GTL-P-16 basado en ISO 6673 Second edition 2003-09-01 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 3. Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | NO | NA
CAFEXPORT S.A.R.L, SUCURSAL COLOMBIA | - | 2023-11-03 | 2023 | L16 | C7 | Análisis de tamaño de grano | Granulometría - Gravimetría | Café verde | Juego de tamices número: 18/64 in, 17/64 in, 16/64 in, 15/64 in, 14/64 in y 12/64 in. 0,0 % (g/100 g) – 100 % (g/100 g). | GTL-P-15 V.01 Análisis de tamaño por tamizado manual y mecánico por el método propio GTL-P-15 basado en ISO 4150 Third edition 2011-11-15 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 3. Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición | SI | NA
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - SGC | 18-LAB-017 | 2023-10-19 | 2023 | L23 | C9 | Determinación de la relación isotópica de 13C/12C (δ13C) en muestras de carbones por medio de espectrometría de masas de relaciones isotópicas (EA-IRMS) | Espectrometría de masas | Carbón | -32,121‰ a -16,049‰ VPDB | ME-TNU-IES-001. Análisis isotópico de carbono y nitrógeno en muestras sólidas por EA-IRMS, versión 6 de mayo de 2020. | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | SI | 2023-12-13
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - SGC | 18-LAB-017 | 2023-10-19 | 2023 | L23 | C9 | Determinación de la relación isotópica de 15N/14N (δ15N) en muestras de suelos por medio de espectrometría de masas de relaciones isotópicas (EA-IRMS) | Espectrometría de masas | Suelos | 0,4‰ a 20,3‰ Aire | ME-TNU-IES-001. Análisis isotópico de carbono y nitrógeno en muestras sólidas por EA-IRMS, versión 6 de mayo de 2020. | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | SI | 2023-12-13
LABORATORIO DE ENSAYOS LENOR ZONA FRANCA SAS | 18-LAB-019 | 2023-10-24 | 2023 | L16 | C29 | Resistencia a la corrosión - oxidación | Corrosión | Luminarias - Lámparas, Bombillas | Presenta corrosión - oxidación / No presenta corrosión - oxidación | IEC 60598-1: 2020 Numeral 4.18.1 UNE-EN 60598-1:2015 Numeral 4.18.1 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | NA
LABORATORIO DE ENSAYOS LENOR ZONA FRANCA SAS | 18-LAB-019 | 2023-10-24 | 2023 | L16 | C29 | Resistencia a la corrosión - oxidación | Corrosión | Clavijas y tomacorrientes | Presenta corrosión - oxidación / No presenta corrosión - oxidación | NTC 1650:2004 Numeral 29 IEC 60884-1:2022 Numeral 29 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | NA
LABORATORIO DE ENSAYOS LENOR ZONA FRANCA SAS | 18-LAB-019 | 2023-10-24 | 2023 | L16 | C29 | Resistencia a la corrosión - oxidación | Corrosión | Interruptores | Presenta corrosión - oxidación / No presenta corrosión - oxidación | NTC 1337 :2004 Numeral 25 IEC 60669-1:2017 Numeral 25 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | NA
LABORATORIO DE ENSAYOS LENOR ZONA FRANCA SAS | 18-LAB-019 | 2023-10-24 | 2023 | L16 | C29 | Resistencia a la corrosión - oxidación | Corrosión | Drivers/controladores | Presenta corrosión - oxidación / No presenta corrosión - oxidación | IEC 60598-1: 2020 Numeral 4.18.1 UNE-EN 60598-1:2015 Numeral 4.18.1 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | NA
LABORATORIO DE ENSAYOS LENOR ZONA FRANCA SAS | 18-LAB-019 | 2023-10-24 | 2023 | L24 | C29 | Adherencia del recubrimiento en sustrato metálico por el método de corte enrejado y cinta de presión | Adherencia | Productos con recubrimiento y sustrato metálico | Clasificación de adhesión 0B a 5B | ASTM D3359 – 09ε2: 2010 Numeral 12 NTC 811: 2016 Numeral 12 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | NA
Universidad Nacional de Colombia- sede Medellín | 17-LAB-014 | 2023-10-23 | 2023 | L19 | C29 | Conversión de protocolos de IEC 61850 a IEC 60870-5-104 | Pruebas con Protocolos de Comunicación | Equipo de Comunicación o Arquitectura de Comunicaciones | Aprobó/Reprobó | IEC60870-5-104: 2006-06 2ED (numeral 5.2, 7.10, 8 y 9) IEC61850-6: 2009-12 2ED (numeral 8.2) IEC61850-7-2: 2010-8 2ED (numeral 5) | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | NA
Universidad Nacional de Colombia- sede Medellín | 17-LAB-014 | 2023-10-23 | 2023 | L19 | C29 | Prueba de Desempeño GOOSE | Pruebas con Protocolos de Comunicación | Equipo de Comunicación o Arquitectura de Comunicaciones | Aprobó/Reprobó | IEC61850-5:2013-01 2ED (numeral 6 y 11) IEC61850-8-1:2011-06 2ED (numeral 6.3, 18, 24.3.3 y 25.3.2) IEC61850-10:2012-12 2ED (numeral 8.2.3) | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | NA
Universidad Nacional de Colombia- sede Medellín | 17-LAB-014 | 2023-10-23 | 2023 | L19 | C29 | Prueba de Desempeño en Bus de Proceso | Pruebas con Protocolos de Comunicación | Equipo de Comunicación o Arquitectura de Comunicaciones | Aprobó/Reprobó | IEC61850-9-2: 2011 IEC61850-10: 2012 (6.2.6) Implementation Guideline for Digital Interface to Instrument Transformers Using IEC 61850-9-2. Index R2-1: 2004 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | NA
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA I | 18-LAB-031 | 2023-09-15 | 2023 | L24 | C12 | Métodos de ensayo para calzado - Determinación de la resistencia de la suela a la penetración | Mecánicos | Caucho | 13,1 N a 46,3 N | NTC ISO 20344 (2007-11-16) Numeral 5.8.2 | 10. Comparaciones intralaboratorio | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | SI | NA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP - SIGLA: EAAB - ESP | 09-LAB-020 | 2023-09-28 | 2023 | L09 | C51 | Ensayo de presión estática | Presión | Medidores para agua potable DN15 DN20 DN25 | 0 kPa a 4000 kPa (0 bar a 40 bar) | NTC ISO 4064-1:2016 Numeral 4.2.10 NTC ISO 4064-2:2016 Numeral 7.3 excluido el 7.3.3.2 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | SI | 2023-12-04
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP - SIGLA: EAAB - ESP | 09-LAB-020 | 2023-09-28 | 2023 | L09 | C51 | Ensayo de pérdida de presión | Presión dinamica | Medidores para agua potable DN15 DN20 DN25 | 0 kPa a 248 kPa (0 bar a 2,48 bar) | NTC ISO 4064-1:2016 Numeral 6.5 NTC ISO 4064-2:2016 Numeral 7.9 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | SI | 2023-12-04
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP - SIGLA: EAAB - ESP | 09-LAB-020 | 2023-09-28 | 2023 | L09 | C51 | Ensayo de durabilidad | Desgaste y durabilidad | Medidores para agua potable DN15 DN20 | 5 L/h hasta 5000 L/h | NTC ISO 4064-1:2016 Numeral 7.2.6 NTC ISO 4064-2:2016 Numeral 7.11.3 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2023-12-04
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Cintas de Acero Inoxidable | 9,39 mm - 19,18 mm - 0,59 mm - 0,81 mm | NTC 3496:2009 numerales 4,1,1 - 4,1,2 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2023-09-01
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Hebillas de acero inoxidable | A: 23 mm - 43,4 mm, B: 6,8 mm - 13,4 mm; C: 5,5 mm - 9,5 mm; D: 1,12 mm - 1,58 mm; E: 2,4 mm - 6,8 mm; F: 10 mm - 21 mm; G: 2,5 mm - 3 mm; H: 3 mm - 5 mm. | NTC 3496:2009 numerales 4,1,1 - 4,1,2 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2023-09-01
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Hebillas de acero inoxidable | A: 36,5 mm - 43,4 mm, B: 9,1 mm - 13,4 mm; C: 8 mm - 9,5 mm; D: 1,42 mm - 1,88 mm; E: 4,5 mm - 6,8 mm; F: 17,5 mm - 21 mm; G: 3 mm; H: 5 mm. | Procedimiento requisitos dimensionales de hebillas de acero inoxidable de 19,05 mm x 1,8 mm - 15,88 mm x 1,5 mm. - CFB P 088; V1; 2023-05-02. | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2023-09-01
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Electrodo varilla de acero inoxidable | 12,70 mm - 2,40 m. | NTC 2206:2001 numerales 10,1,1 - 10,2,1 - 16,9 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | N.A | 2023-09-01
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Electrodo varilla y cinta de acero inoxidable | 3 mm - 2,40 m. | RETIE numerales 15,3,1-f; 15,3,1-h; tabla 15,2 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | N.A | 2023-09-01
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Electrodo varilla de acero inoxidable | 9,5 mm - 1,80 m. | Procedimiento requisitos dimensionales de electrodo de varilla de acero inoxidable de 1,8 m x 9,58 mm. - CFB P 089; V1; 2023-05-02. | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2023-09-01
ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS | 12-LAB-055 | 2023-07-26 | 2023 | L09 | C28 | Analisis Dimensional | Dimensional | Conductor bajante de acero inoxidable | 1,12 mm - 22,35 m. | Procedimiento requisitos dimensionales para conductor bajante de 5,1 kA - 6,5 kA. - CFB P 087; V1; 2023-05-02. | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 7. Reensayo o recalibración de los ítems conservados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2023-09-01
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Determinación de Saturación de Fluidos | Método Dean Stark | Núcleos, plugs | 0 % v/v a 100 % v/v (0 mL/100 mL a 100 mL/100 mL) | Norma API RP-40:1998 numeral 4.3.1 | 9. Revisión de los resultados informados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición |  | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Determinación de porosidad | Método Boyle | Núcleos, plugs | 0 % v/v a 40 % v/v (0 mL/100 mL a 40 mL/100 mL) | Norma API RP-40:1998 numeral 5.3.2.1.1 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Determinación de permeabilidad al aire | Método estado estable | Núcleos, plugs | 0,1 mD a 5000 mD 9,86923x 10-17 m2 a 4,93462x 10-12 m2 | Norma API RP-40:1998 numeral 6.3.1.1 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Prueba de emulsión | Método botella | Agentes tensoactivos, ácido, producto químico | Rompimiento/ No rompimiento 0 mL/100 mL a 100 mL/100 mL | Norma API RP-42:1990 sección 1 numeral 1 al 16 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Prueba de sludge | Método botella | Agentes tensoactivos, ácido, producto químico | Sin sludge, trazas, cantidad moderada, heavy | Norma API RP-42:1990 sección 1 numeral 17 al 21 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Prueba de mojabilidad visual | Método botella | Agentes tensoactivos, ácido, producto químico | Mojado por agua, mojado por aceite, mojabilidad mixta | Norma API RP-42:1990 sección 3 numeral 60 al 68 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L09 | C67 | Viscosidad Dinámica | Reología | Crudos, Aceites | 1,5x10-3 Pa.s a 2000 Pa.s | ASTM D4402/4402M-13 | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | SI | 2024-01-05
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Verificación de punto de ajuste de presión de salida del regulador. | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Salida 1,5 kPa a 60 kPa (15 mbar a 600 mbar) | Numeral 5.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Inmersión. | Gravimetria | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Variación en masa 0 kg a 0,2 kg (0 % a 9 %) Variación de volumen 0 mL a 400 mL (0 % a 18 %) | Numeral 5.2.1.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Inmersión. | Dureza | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | 65 unidades a 87 unidades (SHORE D) | Numeral 5.2.1.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Inmersión. | Cualitativa | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta burbujas / No presenta burbujas Presenta contaminación en superficie / No presenta contaminación en superficie Presenta variación en superficie / No presenta variación en superficie | Numeral 5.2.1.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Gravimetria | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Variación en masa 0 kg a 0,2 kg (0 % a 14 %) Variación de volumen 0 mL a 400 mL (0 % a 17 %) | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Dureza | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | 65 unidades a 87 unidades (SHORE D) | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Cualitativa | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta burbujas / No presenta burbujas Presenta contaminación en superficie / No presenta contaminación en superficie Presenta variación en superficie / No presenta variación en superficie | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Cualitativa | Diafragma de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta rotura / No presenta rotura | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Carga en voladizo | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta fractura / No presenta fractura Presenta deformación / No presenta deformación Presenta fuga /No presenta | Numeral 5.3 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Desempeño de la Válvula de Alivio | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Apertura: 4,5 kPa a 153,6 kPa (45 mbar a 1536 mbar) Reasentamiento: 3,7 kPa a 152,4 kPa) (37 mbar a 1524 mbar) | Numeral 5.4 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Resistencia a la temperatura de la carcaza | Cualitativa | Carcaza de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta fusión / No presenta fusión | Numeral 5.5 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Hermeticidad | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta deformación / No presenta deformación Presenta fuga / No presenta fuga Presenta desajuste / No presenta desajuste | Numeral 5.6 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Resistencia a la presión interna del regulador y sus componentes | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta rotura / No presenta rotura Presenta desensamble / No presenta desensamble Presenta fuga / No presenta fuga | Numerales 5.7.1; 5.7.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Durabilidad del asiento de la válvula | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Punto de ajuste: 1,5 kPa a 60 kPa (15 mbar a 600 mbar) Bloqueo: 1,8 kPa a 72,2 kPa (18 mbar a 722 mbar) Soporta abrasión, impurezas y esfuerzos cortantes / No soporta abrasión, impurezas y esfuerzos cortantes | Numerales 5.8 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Desempeño del venteo | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión de salida 2,9 kPa a 352 kPa (29 mbar a 3520 mbar) | Numerales 5.9 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Verificación del Bloqueo | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión de bloqueo 1,8 kPa a 72,2 kPa (18 mbar a 722 mbar) | Numerales 5.10 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Histéresis | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Salida 1,4 kPa a 72,2 kPa (14 mbar a 722 mbar) | Numerales 5.11 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Capacidad de Flujo | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Salida 1,3 kPa a 70,3 kPa (13 mbar a 703 mbar) | Numerales 5.12 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Torsión | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta rotura / No presenta rotura Presenta deformación / No presenta deformación | Numerales 5.14 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Desempeño del regulador a la alta presión | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión de salida: 4,7 kPa a 46,9 kPa (47 mbar a 469 mbar) | Numerales 5.15 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC | 18-LAB-026 | 2023-11-27 | 2023 | L09 | C60 | Análisis y determinación de velocidad de corrosión | Gravimetría | Cupones | 0,0001 mma a 6,116 mma (0,0034 mpy a 240,9698 mpy) | AMPP NACE SP0775:2023 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-12
INGECONCRETO S.A.S | 11-LAB-038 | 2023-11-15 | 2023 | L24 | C58 | DESGASTE - ABRASION | MECANICO | CONCRETO | 20,3 mm a 28,5 mm | NTC2017 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados |  | SI | 2024-01-15
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L06 | C29 | Tensión aplicada | Dieléctrica | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 2 V a 5500 V | IEC 61439-1:2020 Num. 10.9.2, 10.9.5 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L26 | C29 | Aumento de temperatura | Térmica | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 15 ˚C a 150 ˚C | IEC 61439-1:2020 Num. 10.10.2.2.1, 10.10.2.3.1, 10.10.2.3.2, 10.10.2.3.3, 10.10.2.3.4, 10.10.2.3.5, 10.10.2.3.8 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L09 | C29 | Medición de distancias de aislamiento y fuga | Física | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 0,05 mm a 4,8 m | IEC 61439-1:2020 Num. 10.4 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L06 | C29 | Continuidad del circuito de tierra entre las partes conductoras expuestas del conjunto y el circuito de protección | Pruebas electricas | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 0,5 mΩ a 9 Ω | IEC 61439-1:2020 Num. 10.5.2 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L06 | C28 | Medición de parámetros eléctricos | Pruebas electricas | Generadores eléctricos de grupos electrógenos | 3 W a 27 kW trifásico 3 W a 8 kW monofásico | ISO 8528-6:2005 Num. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.4.1 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 9. Revisión de los resultados informados | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L26 | C28 | Aumento de temperatura | Térmica | Generadores eléctricos de grupos electrógenos | Temperatura: 15 ˚C a 150 ˚C Potencia: 3 W a 27 kW trifásico 3 W a 8 kW monofásico | NTC 2805:2019 Num. 8.3.2, 8.3.4.1, 8.4, 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.2.3.1, 8.6.2.3.2, 8.7.1 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Tuberías, accesorios y elementos componentes de instalaciones metálicas | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | APIRP 1110 Edición 6 2013, adenda 2017 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Tuberías de sistemas contra incendio | Presión máxima de prueba 13,78 Mpa (2000 psi) | NFPA 25 Edición 2020 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Tanques | Presión máxima de prueba 41,36 Mpa (6000 psi) | ASME BPVC Edición 2019 Sección VIII Div I | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Válvulas de proceso | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | API Standard 598 Edición 10, Octubre 2016 ANSI/API Specification 6D Edición 23 Abril 2008 Adenda 3, Octubre 2012 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Mangueras flexibles | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | API SPEC 17K, 3ra Edición del 2018 (Reafirmada 2022) Numeral: 9.3.2 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Calderas | Presión máxima de prueba 34,47 Mpa (5000 psi) | ASME BPVC Edición 2019 Sección I | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba destructiva | Presión | Tuberías, accesorios y elementos componentes de instalaciones metálicas | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | Procedimiento Interno para ensayo destructivo de tuberías HYT-LEP-P- 007 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05