## Sheet1
OEC | Codigo de Acreditacion | Fecha | Año | CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO | ACEPTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN | FECHA DE RESPUESTA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Determinación de Saturación de Fluidos | Método Dean Stark | Núcleos, plugs | 0 % v/v a 100 % v/v (0 mL/100 mL a 100 mL/100 mL) | Norma API RP-40:1998 numeral 4.3.1 | 9. Revisión de los resultados informados | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición |  | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Determinación de porosidad | Método Boyle | Núcleos, plugs | 0 % v/v a 40 % v/v (0 mL/100 mL a 40 mL/100 mL) | Norma API RP-40:1998 numeral 5.3.2.1.1 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Determinación de permeabilidad al aire | Método estado estable | Núcleos, plugs | 0,1 mD a 5000 mD 9,86923x 10-17 m2 a 4,93462x 10-12 m2 | Norma API RP-40:1998 numeral 6.3.1.1 | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Prueba de emulsión | Método botella | Agentes tensoactivos, ácido, producto químico | Rompimiento/ No rompimiento 0 mL/100 mL a 100 mL/100 mL | Norma API RP-42:1990 sección 1 numeral 1 al 16 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Prueba de sludge | Método botella | Agentes tensoactivos, ácido, producto químico | Sin sludge, trazas, cantidad moderada, heavy | Norma API RP-42:1990 sección 1 numeral 17 al 21 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L16 | C67 | Prueba de mojabilidad visual | Método botella | Agentes tensoactivos, ácido, producto químico | Mojado por agua, mojado por aceite, mojabilidad mixta | Norma API RP-42:1990 sección 3 numeral 60 al 68 | 2. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-05
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 13-LAB-051 | 2023-12-18 | 2023 | L09 | C67 | Viscosidad Dinámica | Reología | Crudos, Aceites | 1,5x10-3 Pa.s a 2000 Pa.s | ASTM D4402/4402M-13 | 4. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 11. Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud realizadas por un organismo no definido en el Decreto 1595 de 2015 | SI | 2024-01-05
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Verificación de punto de ajuste de presión de salida del regulador. | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Salida 1,5 kPa a 60 kPa (15 mbar a 600 mbar) | Numeral 5.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Inmersión. | Gravimetria | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Variación en masa 0 kg a 0,2 kg (0 % a 9 %) Variación de volumen 0 mL a 400 mL (0 % a 18 %) | Numeral 5.2.1.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Inmersión. | Dureza | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | 65 unidades a 87 unidades (SHORE D) | Numeral 5.2.1.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Inmersión. | Cualitativa | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta burbujas / No presenta burbujas Presenta contaminación en superficie / No presenta contaminación en superficie Presenta variación en superficie / No presenta variación en superficie | Numeral 5.2.1.1 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Gravimetria | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Variación en masa 0 kg a 0,2 kg (0 % a 14 %) Variación de volumen 0 mL a 400 mL (0 % a 17 %) | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Dureza | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | 65 unidades a 87 unidades (SHORE D) | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Cualitativa | Muestra de plástico y de caucho de componenetes internos de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta burbujas / No presenta burbujas Presenta contaminación en superficie / No presenta contaminación en superficie Presenta variación en superficie / No presenta variación en superficie | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Ensayo de los componentes de caucho y plástico - Envejecimiento. | Cualitativa | Diafragma de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta rotura / No presenta rotura | Numeral 5.2.1.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Carga en voladizo | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta fractura / No presenta fractura Presenta deformación / No presenta deformación Presenta fuga /No presenta | Numeral 5.3 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Desempeño de la Válvula de Alivio | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Apertura: 4,5 kPa a 153,6 kPa (45 mbar a 1536 mbar) Reasentamiento: 3,7 kPa a 152,4 kPa) (37 mbar a 1524 mbar) | Numeral 5.4 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Resistencia a la temperatura de la carcaza | Cualitativa | Carcaza de reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta fusión / No presenta fusión | Numeral 5.5 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Hermeticidad | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta deformación / No presenta deformación Presenta fuga / No presenta fuga Presenta desajuste / No presenta desajuste | Numeral 5.6 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Resistencia a la presión interna del regulador y sus componentes | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta rotura / No presenta rotura Presenta desensamble / No presenta desensamble Presenta fuga / No presenta fuga | Numerales 5.7.1; 5.7.2 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Durabilidad del asiento de la válvula | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Punto de ajuste: 1,5 kPa a 60 kPa (15 mbar a 600 mbar) Bloqueo: 1,8 kPa a 72,2 kPa (18 mbar a 722 mbar) Soporta abrasión, impurezas y esfuerzos cortantes / No soporta abrasión, impurezas y esfuerzos cortantes | Numerales 5.8 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Desempeño del venteo | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión de salida 2,9 kPa a 352 kPa (29 mbar a 3520 mbar) | Numerales 5.9 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Verificación del Bloqueo | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión de bloqueo 1,8 kPa a 72,2 kPa (18 mbar a 722 mbar) | Numerales 5.10 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Histéresis | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Salida 1,4 kPa a 72,2 kPa (14 mbar a 722 mbar) | Numerales 5.11 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Capacidad de Flujo | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión Salida 1,3 kPa a 70,3 kPa (13 mbar a 703 mbar) | Numerales 5.12 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Torsión | Cualitativa | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presenta rotura / No presenta rotura Presenta deformación / No presenta deformación | Numerales 5.14 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S | 17-LAB-020 | 2023-11-27 | 2023 | L19 | C44 | Desempeño del regulador a la alta presión | Manómetria | Reguladores de presión para Gas Natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. | Presión de salida: 4,7 kPa a 46,9 kPa (47 mbar a 469 mbar) | Numerales 5.15 NTC 3727 2020-08-05 Quinta Actualización | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 10. Comparaciones intralaboratorio | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-22
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC | 18-LAB-026 | 2023-11-27 | 2023 | L09 | C60 | Análisis y determinación de velocidad de corrosión | Gravimetría | Cupones | 0,0001 mma a 6,116 mma (0,0034 mpy a 240,9698 mpy) | AMPP NACE SP0775:2023 | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 9. Revisión de los resultados informados | SI | 2024-01-12
INGECONCRETO S.A.S | 11-LAB-038 | 2023-11-15 | 2023 | L24 | C58 | DESGASTE - ABRASION | MECANICO | CONCRETO | 20,3 mm a 28,5 mm | NTC2017 | 6. Repetición del ensayo o calibración utilizando el mismo método o métodos diferentes | 9. Revisión de los resultados informados |  | SI | 2024-01-15
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L06 | C29 | Tensión aplicada | Dieléctrica | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 2 V a 5500 V | IEC 61439-1:2020 Num. 10.9.2, 10.9.5 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L26 | C29 | Aumento de temperatura | Térmica | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 15 ˚C a 150 ˚C | IEC 61439-1:2020 Num. 10.10.2.2.1, 10.10.2.3.1, 10.10.2.3.2, 10.10.2.3.3, 10.10.2.3.4, 10.10.2.3.5, 10.10.2.3.8 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L09 | C29 | Medición de distancias de aislamiento y fuga | Física | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 0,05 mm a 4,8 m | IEC 61439-1:2020 Num. 10.4 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L06 | C29 | Continuidad del circuito de tierra entre las partes conductoras expuestas del conjunto y el circuito de protección | Pruebas electricas | Tableros, armarios y gabinetes para alojar equipo eléctrico | 0,5 mΩ a 9 Ω | IEC 61439-1:2020 Num. 10.5.2 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L06 | C28 | Medición de parámetros eléctricos | Pruebas electricas | Generadores eléctricos de grupos electrógenos | 3 W a 27 kW trifásico 3 W a 8 kW monofásico | ISO 8528-6:2005 Num. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.4.1 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 9. Revisión de los resultados informados | NO | 2024-01-05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 09-LAB-022 | 2023-11-02 | 2023 | L26 | C28 | Aumento de temperatura | Térmica | Generadores eléctricos de grupos electrógenos | Temperatura: 15 ˚C a 150 ˚C Potencia: 3 W a 27 kW trifásico 3 W a 8 kW monofásico | NTC 2805:2019 Num. 8.3.2, 8.3.4.1, 8.4, 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.2.3.1, 8.6.2.3.2, 8.7.1 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición | 13. Otros (tales como análisis de varianza). | 1. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad | NO | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Tuberías, accesorios y elementos componentes de instalaciones metálicas | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | APIRP 1110 Edición 6 2013, adenda 2017 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Tuberías de sistemas contra incendio | Presión máxima de prueba 13,78 Mpa (2000 psi) | NFPA 25 Edición 2020 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Tanques | Presión máxima de prueba 41,36 Mpa (6000 psi) | ASME BPVC Edición 2019 Sección VIII Div I | 3. Comprobaciones funcionales del equipamento de ensayo y de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Válvulas de proceso | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | API Standard 598 Edición 10, Octubre 2016 ANSI/API Specification 6D Edición 23 Abril 2008 Adenda 3, Octubre 2012 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Mangueras flexibles | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | API SPEC 17K, 3ra Edición del 2018 (Reafirmada 2022) Numeral: 9.3.2 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba hidrostática | Presión | Calderas | Presión máxima de prueba 34,47 Mpa (5000 psi) | ASME BPVC Edición 2019 Sección I | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05
HYDROSTATIC TESTING SAS | 21-LAB-025 | 2023-11-02 | 2023 | L19 | C11 | Prueba destructiva | Presión | Tuberías, accesorios y elementos componentes de instalaciones metálicas | Presión máxima de prueba 69 Mpa (10.000 psi) | Procedimiento Interno para ensayo destructivo de tuberías HYT-LEP-P- 007 | 5. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición |  |  | SI | 2024-01-05